## case4fbMesh1hor_hrr
s | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kg/s | kg/s
Time | HRR | Q_RADI | Q_CONV | Q_COND | Q_DIFF | Q_PRES | Q_PART | Q_GEOM | Q_ENTH | Q_TOTAL | MLR_FUEL | MLR_TOTAL
0 | 0 | -9.0949e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-15 | 0 | 0
0.1 | 0 | 12.9598 | 0.96133 | 43.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.97e-08 | 57.3244 | 0 | 0
0.2 | 0 | 12.9537 | 2.028 | 107.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1453 | 122.4961 | 3.5217e-09 | 3.5322e-09
0.3 | 2.7475e-05 | 12.9406 | 3.146 | 179.7114 | 7.7068e-22 | 0 | 0 | 0 | 121.9269 | 195.798 | 3.5217e-09 | 3.5322e-09
0.4 | 4.7507e-05 | 40.0535 | 4.6361 | 254.4598 | -7.3353e-21 | 0 | 0 | 0 | 194.7041 | 299.1495 | 3.5269e-09 | 3.5374e-09
0.5 | 5.5449e-05 | 40.0191 | 5.5648 | 327.9141 | 2.7309e-20 | 0 | 0 | 0 | 297.4542 | 373.4981 | 3.5269e-09 | 3.5374e-09
0.6 | 5.8572e-05 | 39.9735 | 6.5503 | 397.2962 | -4.064e-20 | 0 | 0 | 0 | 371.2381 | 443.82 | 3.5374e-09 | 3.5479e-09
0.7 | 6.0548e-05 | 133.6456 | 9.3928 | 460.642 | -4.5064e-20 | 0 | 0 | 0 | 441.1182 | 603.6804 | 3.5374e-09 | 3.5479e-09
0.8 | 6.1932e-05 | 133.5613 | 11.4661 | 516.6097 | -3.0476e-20 | 0 | 0 | 0 | 600.496 | 661.6372 | 3.5587e-09 | 3.5694e-09
0.9 | 6.2069e-05 | 133.0147 | 11.5984 | 564.3158 | 6.01e-22 | 0 | 0 | 0 | 656.7012 | 708.9289 | 3.5587e-09 | 3.5694e-09
1 | 0.013303 | 329.7811 | 15.3917 | 603.8152 | 1.0066e-05 | 0 | 0 | 0 | 703.5482 | 949.0013 | 2.9748e-06 | 2.9749e-06
1.1 | 0.66896 | 329.6207 | 15.4806 | 634.8095 | 0.00043709 | 0 | 0 | 0 | 942.6871 | 980.5802 | 0.00014559 | 0.00014559
1.2 | 2.3052 | 329.3229 | 15.2642 | 657.6012 | 0.00088447 | 0 | 0 | 0 | 973.4921 | 1004.4944 | 0.00029713 | 0.00029713
1.3 | 4.4679 | 631.296 | 19.5895 | 672.6734 | 0.0013509 | 0 | 0 | 0 | 996.8614 | 1328.0281 | 0.00044866 | 0.00044866
1.4 | 6.8524 | 630.3379 | 18.2992 | 680.9118 | 0.0017955 | 0 | 0 | 0 | 1319.8657 | 1336.4031 | 0.00059128 | 0.00059128
1.5 | 9.347 | 629.5109 | 16.9442 | 684.0975 | 0.0022655 | 0 | 0 | 0 | 1328.5444 | 1339.902 | 0.00074281 | 0.00074281
1.6 | 11.9361 | 913.727 | 20.3107 | 684.551 | 0.0027315 | 0 | 0 | 0 | 1332.6854 | 1630.5275 | 0.00089434 | 0.00089434
1.7 | 14.5323 | 912.465 | 20.2821 | 683.0315 | 0.0031747 | 0 | 0 | 0 | 1624.0394 | 1630.3141 | 0.001037 | 0.001037
1.8 | 17.132 | 909.167 | 22.013 | 679.5389 | 0.0036517 | 0 | 0 | 0 | 1624.9436 | 1627.8546 | 0.0011885 | 0.0011885
1.9 | 19.7732 | 1234.9701 | 20.0137 | 673.8895 | 0.0041437 | 0 | 0 | 0 | 1617.8843 | 1948.6506 | 0.00134 | 0.00134
2 | 22.3953 | 1229.8913 | 16.8652 | 669.1542 | 0.0046148 | 0 | 0 | 0 | 1940.9936 | 1938.3106 | 0.0014826 | 0.0014826
2.0805 | 25.4734 | 1228.5751 | 15.3678 | 666.5394 | 0.004671 | 0 | 0 | 0 | 1933.9662 | 1935.9604 | 0.0014856 | 0.0014856
2.151 | 26.6317 | 1510.9501 | 18.6268 | 666.2046 | 0.0046995 | 0 | 0 | 0 | 1934.0817 | 2222.4179 | 0.0014856 | 0.0014856
2.2214 | 26.502 | 1511.6755 | 16.2916 | 667.8318 | 0.0047224 | 0 | 0 | 0 | 2220.9929 | 2222.3057 | 0.0014856 | 0.0014856
2.2763 | 27.8178 | 1511.0731 | 12.2579 | 671.1698 | 0.0047355 | 0 | 0 | 0 | 2221.8822 | 2222.3234 | 0.0014856 | 0.0014856
2.3312 | 27.3471 | 1736.611 | 12.5444 | 676.6438 | 0.0047474 | 0 | 0 | 0 | 2223.734 | 2453.151 | 0.0014856 | 0.0014856
2.3861 | 27.03 | 1736.214 | 10.2782 | 683.5775 | 0.0047557 | 0 | 0 | 0 | 2455.376 | 2457.1044 | 0.0014856 | 0.0014856
2.441 | 26.8174 | 1736.5066 | 8.7263 | 691.8865 | 0.0047621 | 0 | 0 | 0 | 2459.7024 | 2463.9414 | 0.0014856 | 0.0014856
2.4888 | 27.3072 | 1890.7761 | 9.2266 | 699.9803 | 0.0047651 | 0 | 0 | 0 | 2466.4975 | 2627.295 | 0.0014856 | 0.0014857
2.5366 | 27.0266 | 1890.5391 | 6.0987 | 708.1095 | 0.0047671 | 0 | 0 | 0 | 2629.0277 | 2631.7787 | 0.0014856 | 0.0014857
2.5845 | 26.8492 | 1888.9422 | 2.2654 | 716.2441 | 0.0047671 | 0 | 0 | 0 | 2633.444 | 2634.3057 | 0.0014857 | 0.001486
2.6271 | 27.2268 | 1959.7303 | 0.065892 | 723.3798 | 0.0047661 | 0 | 0 | 0 | 2635.6241 | 2710.4076 | 0.0014857 | 0.001486
2.6698 | 27.0382 | 1959.4273 | -2.1126 | 730.2801 | 0.0047641 | 0 | 0 | 0 | 2712.0139 | 2714.6377 | 0.0014857 | 0.001487
2.7124 | 26.8968 | 1958.5725 | -3.9866 | 736.7577 | 0.0047617 | 0 | 0 | 0 | 2715.9528 | 2718.2451 | 0.0014857 | 0.001487
2.7505 | 27.2466 | 2000.5797 | -5.7681 | 742.0553 | 0.0047596 | 0 | 0 | 0 | 2718.6849 | 2764.1183 | 0.0014857 | 0.001491
2.7887 | 27.1293 | 1999.3552 | -9.0637 | 746.8731 | 0.0047578 | 0 | 0 | 0 | 2764.118 | 2764.2987 | 0.0014857 | 0.001491
2.8268 | 27.035 | 1999.0153 | -12.2972 | 751.4619 | 0.0047562 | 0 | 0 | 0 | 2764.2811 | 2765.2196 | 0.0014858 | 0.0015048
2.865 | 26.9451 | 2024.122 | -14.7762 | 755.7352 | 0.0047554 | 0 | 0 | 0 | 2765.2715 | 2792.0309 | 0.0014858 | 0.0015048
2.9031 | 26.8525 | 2023.2694 | -17.2118 | 759.5832 | 0.0047552 | 0 | 0 | 0 | 2791.9943 | 2792.498 | 0.0014859 | 0.0015474
2.9412 | 26.7379 | 2023.1534 | -19.4904 | 763.0715 | 0.0047561 | 0 | 0 | 0 | 2792.3777 | 2793.4771 | 0.0014859 | 0.0015474
2.9794 | 26.6086 | 2041.0542 | -22.3509 | 766.1421 | 0.0047578 | 0 | 0 | 0 | 2792.8861 | 2811.4587 | 0.001486 | 0.0016788
3.0175 | 26.4923 | 2040.6718 | -26.041 | 768.8642 | 0.0047606 | 0 | 0 | 0 | 2810.6684 | 2809.9921 | 0.001486 | 0.0016788
3.0557 | 26.387 | 2039.9784 | -29.0274 | 771.3806 | 0.0047641 | 0 | 0 | 0 | 2809.4191 | 2808.7234 | 0.0014862 | 0.0020417
3.0938 | 26.3143 | 2053.6852 | -31.8744 | 773.5559 | 0.0047685 | 0 | 0 | 0 | 2808.3463 | 2821.6858 | 0.0014862 | 0.0020417
3.1273 | 26.7083 | 2053.433 | -34.3811 | 775.1487 | 0.004773 | 0 | 0 | 0 | 2820.8365 | 2820.9137 | 0.0014865 | 0.0028709
3.1607 | 26.5958 | 2052.583 | -37.4333 | 776.4337 | 0.0047779 | 0 | 0 | 0 | 2820.6258 | 2818.1841 | 0.0014865 | 0.0028709
3.1942 | 26.5073 | 2060.5169 | -40.5956 | 777.4953 | 0.0047834 | 0 | 0 | 0 | 2817.7456 | 2823.9287 | 0.0014868 | 0.0042224
3.2277 | 26.4555 | 2060.3422 | -43.6094 | 778.476 | 0.0047893 | 0 | 0 | 0 | 2824.3477 | 2821.6691 | 0.0014868 | 0.0042224
3.2612 | 26.4131 | 2059.9491 | -46.46 | 779.3749 | 0.0047954 | 0 | 0 | 0 | 2822.0862 | 2819.2818 | 0.0014871 | 0.0059613
3.2946 | 26.3904 | 2066.8323 | -49.5808 | 779.9719 | 0.0048015 | 0 | 0 | 0 | 2820.1709 | 2823.6186 | 0.0014871 | 0.0059613
3.3281 | 26.3752 | 2066.2315 | -52.9129 | 780.5699 | 0.0048075 | 0 | 0 | 0 | 2824.4748 | 2820.2685 | 0.0014874 | 0.0079773
3.3616 | 26.3581 | 2065.9658 | -56.2649 | 781.1109 | 0.0048132 | 0 | 0 | 0 | 2821.9431 | 2817.1748 | 0.0014874 | 0.0079773
3.3951 | 26.342 | 2071.4257 | -59.5056 | 781.6819 | 0.0048186 | 0 | 0 | 0 | 2818.9127 | 2819.9488 | 0.0014878 | 0.0099173
3.4285 | 26.3356 | 2070.939 | -62.903 | 782.0993 | 0.0048233 | 0 | 0 | 0 | 2822.3047 | 2816.4758 | 0.0014878 | 0.0099173
3.462 | 26.3475 | 2070.7874 | -66.7007 | 782.377 | 0.0048274 | 0 | 0 | 0 | 2818.558 | 2812.816 | 0.0014881 | 0.011569
3.4955 | 26.3823 | 2075.3407 | -70.1686 | 782.6272 | 0.0048308 | 0 | 0 | 0 | 2815.7698 | 2814.1865 | 0.0014881 | 0.011569
3.529 | 26.3953 | 2074.7439 | -73.7803 | 782.8142 | 0.0048333 | 0 | 0 | 0 | 2817.0821 | 2810.1779 | 0.0014884 | 0.012959
3.5624 | 26.3947 | 2074.4755 | -77.6028 | 782.783 | 0.0048351 | 0 | 0 | 0 | 2813.5086 | 2806.0553 | 0.0014884 | 0.012959
3.5959 | 26.3892 | 2078.3248 | -81.6552 | 782.6982 | 0.0048359 | 0 | 0 | 0 | 2809.2682 | 2805.7619 | 0.0014887 | 0.0142
3.6238 | 26.8968 | 2077.7153 | -85.0108 | 782.5168 | 0.0048359 | 0 | 0 | 0 | 2809.8169 | 2802.1228 | 0.0014887 | 0.0142
3.6516 | 26.7974 | 2077.2913 | -88.235 | 782.3956 | 0.0048356 | 0 | 0 | 0 | 2806.5696 | 2798.2542 | 0.001489 | 0.015403
3.6795 | 26.7188 | 2079.6895 | -91.7518 | 782.1167 | 0.0048347 | 0 | 0 | 0 | 2803.116 | 2796.778 | 0.001489 | 0.015403
3.7073 | 26.67 | 2079.6337 | -95.3895 | 781.8472 | 0.0048334 | 0 | 0 | 0 | 2801.6156 | 2792.7662 | 0.0014893 | 0.01638
3.7352 | 26.6211 | 2079.7417 | -98.9903 | 781.5933 | 0.0048318 | 0 | 0 | 0 | 2798.2164 | 2788.9706 | 0.0014893 | 0.01638
3.7631 | 26.5661 | 2081.9586 | -102.5311 | 781.3106 | 0.0048299 | 0 | 0 | 0 | 2794.4774 | 2787.3091 | 0.0014896 | 0.017385
3.7909 | 26.5147 | 2081.9061 | -106.2407 | 780.9827 | 0.0048277 | 0 | 0 | 0 | 2793.2641 | 2783.1677 | 0.0014896 | 0.017385
3.8188 | 26.4591 | 2081.786 | -110.0945 | 780.6166 | 0.0048253 | 0 | 0 | 0 | 2789.0378 | 2778.7721 | 0.0014899 | 0.01841
3.8466 | 26.4273 | 2083.4443 | -114.076 | 780.3566 | 0.0048228 | 0 | 0 | 0 | 2785.2001 | 2776.157 | 0.0014899 | 0.01841
3.8745 | 26.3903 | 2083.1783 | -117.9824 | 780.1946 | 0.0048202 | 0 | 0 | 0 | 2782.6021 | 2771.7855 | 0.0014902 | 0.019442
3.9023 | 26.3514 | 2083.3052 | -121.8545 | 780.0427 | 0.0048176 | 0 | 0 | 0 | 2778.753 | 2767.8496 | 0.0014902 | 0.019442
3.9302 | 26.3206 | 2085.0728 | -126.0068 | 779.8149 | 0.0048149 | 0 | 0 | 0 | 2774.7301 | 2765.2063 | 0.0014905 | 0.020476
3.958 | 26.3183 | 2085.1612 | -130.2247 | 779.6724 | 0.0048123 | 0 | 0 | 0 | 2772.621 | 2760.9322 | 0.0014905 | 0.020476
3.9859 | 26.3197 | 2085.2167 | -134.4902 | 779.7739 | 0.0048096 | 0 | 0 | 0 | 2768.4321 | 2756.825 | 0.0014908 | 0.021529
4.0137 | 26.3351 | 2086.5787 | -138.7769 | 779.8048 | 0.0048071 | 0 | 0 | 0 | 2764.7458 | 2753.9465 | 0.0014908 | 0.021529
4.0416 | 26.345 | 2086.4022 | -143.132 | 780.0078 | 0.0048047 | 0 | 0 | 0 | 2761.9302 | 2749.6278 | 0.0014911 | 0.02261
4.0695 | 26.3479 | 2086.2877 | -147.6646 | 780.0548 | 0.0048026 | 0 | 0 | 0 | 2757.9343 | 2745.0305 | 0.0014911 | 0.02261
4.0973 | 26.3481 | 2087.1742 | -152.2886 | 780.2935 | 0.0048005 | 0 | 0 | 0 | 2753.4509 | 2741.532 | 0.0014915 | 0.02372
4.1252 | 26.3505 | 2087.1697 | -156.8797 | 780.6137 | 0.0047987 | 0 | 0 | 0 | 2750.47 | 2737.259 | 0.0014915 | 0.02372
4.153 | 26.3494 | 2087.0499 | -161.6491 | 780.8316 | 0.004797 | 0 | 0 | 0 | 2746.1181 | 2732.5866 | 0.0014918 | 0.024864
4.1809 | 26.359 | 2087.9646 | -166.4988 | 781.1514 | 0.0047957 | 0 | 0 | 0 | 2742.0541 | 2728.9811 | 0.0014918 | 0.024864
4.2087 | 26.3661 | 2088.1913 | -171.3323 | 781.474 | 0.0047945 | 0 | 0 | 0 | 2738.3505 | 2724.7039 | 0.0014921 | 0.026025
4.2366 | 26.3716 | 2088.3737 | -176.458 | 781.784 | 0.0047937 | 0 | 0 | 0 | 2734.442 | 2720.076 | 0.0014921 | 0.026025
4.2644 | 26.3797 | 2089.0717 | -181.5775 | 782.1202 | 0.004793 | 0 | 0 | 0 | 2729.8939 | 2715.9989 | 0.0014924 | 0.027175
4.2923 | 26.398 | 2089.097 | -186.7537 | 782.4443 | 0.0047926 | 0 | 0 | 0 | 2726.2976 | 2711.1903 | 0.0014924 | 0.027175
4.3202 | 26.4055 | 2089.1679 | -192.0712 | 782.7056 | 0.0047923 | 0 | 0 | 0 | 2721.2947 | 2706.2127 | 0.0014928 | 0.028302
4.3446 | 26.7137 | 2089.8756 | -196.7871 | 782.7948 | 0.0047923 | 0 | 0 | 0 | 2716.5462 | 2702.6019 | 0.0014928 | 0.028302
4.3691 | 26.657 | 2090.0014 | -201.5401 | 783.0887 | 0.0047924 | 0 | 0 | 0 | 2713.5527 | 2698.2118 | 0.0014931 | 0.02938
4.3936 | 26.6069 | 2090.3047 | -206.2739 | 783.2864 | 0.0047926 | 0 | 0 | 0 | 2709.4533 | 2693.9289 | 0.0014931 | 0.02938
4.4181 | 26.5564 | 2091.0509 | -211.1829 | 783.3491 | 0.0047929 | 0 | 0 | 0 | 2705.0647 | 2689.7782 | 0.0014934 | 0.030256
4.4425 | 26.5141 | 2091.2605 | -216.3308 | 783.4177 | 0.0047935 | 0 | 0 | 0 | 2701.1666 | 2684.8663 | 0.0014934 | 0.030256
4.467 | 26.4799 | 2091.642 | -221.4479 | 783.5011 | 0.004794 | 0 | 0 | 0 | 2696.2596 | 2680.1799 | 0.0014936 | 0.031084
4.4915 | 26.4592 | 2092.451 | -226.4635 | 783.6085 | 0.0047948 | 0 | 0 | 0 | 2691.9352 | 2676.06 | 0.0014936 | 0.031084
4.516 | 26.4443 | 2092.7253 | -231.7242 | 783.7484 | 0.0047955 | 0 | 0 | 0 | 2687.7087 | 2671.1987 | 0.0014939 | 0.031863
4.5405 | 26.4332 | 2092.9569 | -237.0067 | 783.7639 | 0.0047966 | 0 | 0 | 0 | 2683.0732 | 2666.1521 | 0.0014939 | 0.031863
4.5649 | 26.4211 | 2093.3694 | -242.4372 | 783.7821 | 0.0047976 | 0 | 0 | 0 | 2677.8903 | 2661.1401 | 0.0014942 | 0.03259
4.5894 | 26.4192 | 2093.6494 | -247.932 | 783.8358 | 0.0047988 | 0 | 0 | 0 | 2673.2943 | 2655.9772 | 0.0014942 | 0.03259
4.6139 | 26.4178 | 2093.6874 | -253.5134 | 784.0087 | 0.0047999 | 0 | 0 | 0 | 2668.2024 | 2650.6054 | 0.0014945 | 0.033276
4.6384 | 26.4276 | 2093.9864 | -259.1497 | 784.0141 | 0.0048011 | 0 | 0 | 0 | 2662.9783 | 2645.2832 | 0.0014945 | 0.033276
4.6629 | 26.4303 | 2093.9884 | -264.9433 | 784.175 | 0.0048023 | 0 | 0 | 0 | 2657.6676 | 2639.6552 | 0.0014947 | 0.033929
4.6873 | 26.4352 | 2094.2034 | -270.7963 | 784.2262 | 0.0048036 | 0 | 0 | 0 | 2652.1011 | 2634.0733 | 0.0014947 | 0.033929
4.7118 | 26.4401 | 2094.4625 | -276.559 | 784.4807 | 0.0048047 | 0 | 0 | 0 | 2646.787 | 2628.8292 | 0.001495 | 0.034549
4.7363 | 26.4463 | 2094.6775 | -282.602 | 784.6449 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 2641.714 | 2623.1715 | 0.001495 | 0.034549
4.7608 | 26.4496 | 2094.9779 | -288.7614 | 784.9616 | 0.004807 | 0 | 0 | 0 | 2636.1497 | 2617.6325 | 0.0014953 | 0.035152
4.7853 | 26.4504 | 2095.1071 | -294.9089 | 785.1883 | 0.004808 | 0 | 0 | 0 | 2630.8269 | 2611.8417 | 0.0014953 | 0.035152
4.806 | 26.7992 | 2095.244 | -299.9969 | 785.3766 | 0.0048088 | 0 | 0 | 0 | 2624.3628 | 2607.4277 | 0.0014956 | 0.035741
4.8268 | 26.7661 | 2095.4781 | -305.1049 | 785.6303 | 0.0048095 | 0 | 0 | 0 | 2620.9431 | 2602.7743 | 0.0014956 | 0.035741
4.8496 | 26.5472 | 2095.889 | -311.0435 | 785.7387 | 0.0048101 | 0 | 0 | 0 | 2615.85 | 2597.1361 | 0.0014959 | 0.036267
4.8724 | 26.558 | 2096.1866 | -317.1596 | 785.9565 | 0.0048106 | 0 | 0 | 0 | 2610.5634 | 2591.5463 | 0.0014959 | 0.036267
4.8952 | 26.5774 | 2096.4448 | -323.2708 | 786.1531 | 0.0048109 | 0 | 0 | 0 | 2605.179 | 2585.9092 | 0.0014961 | 0.036765
4.9154 | 26.8371 | 2096.7438 | -328.564 | 786.1376 | 0.0048111 | 0 | 0 | 0 | 2598.8273 | 2581.1593 | 0.0014961 | 0.036765
4.9556 | 26.7874 | 2097.3415 | -336.614 | 786.4293 | 0.0048111 | 0 | 0 | 0 | 2592.6522 | 2573.949 | 0.0014964 | 0.037283
4.9958 | 26.7162 | 2097.9431 | -347.4609 | 786.3131 | 0.0048107 | 0 | 0 | 0 | 2582.6715 | 2563.5164 | 0.0014967 | 0.037731
5.0561 | 26.6232 | 2098.2439 | -361.5232 | 785.9936 | 0.0048098 | 0 | 0 | 0 | 2568.8542 | 2549.3423 | 0.001497 | 0.038321
5.0963 | 26.5479 | 2098.9606 | -375.9461 | 785.528 | 0.0048086 | 0 | 0 | 0 | 2554.6535 | 2535.0953 | 0.0014974 | 0.03883
5.1366 | 26.5293 | 2099.506 | -387.5494 | 784.9449 | 0.0048077 | 0 | 0 | 0 | 2543.0863 | 2523.4356 | 0.0014977 | 0.039263
5.1925 | 26.642 | 2099.949 | -401.52 | 784.0145 | 0.004807 | 0 | 0 | 0 | 2528.3277 | 2509.0903 | 0.001498 | 0.039754
5.2282 | 26.666 | 2100.5789 | -414.8652 | 783.1348 | 0.0048067 | 0 | 0 | 0 | 2514.7772 | 2495.5194 | 0.0014984 | 0.04031
5.2819 | 26.6226 | 2100.9497 | -428.6028 | 782.123 | 0.004807 | 0 | 0 | 0 | 2500.7026 | 2481.0972 | 0.0014988 | 0.040812
5.3177 | 26.5853 | 2101.3876 | -442.3528 | 781.1844 | 0.0048076 | 0 | 0 | 0 | 2486.099 | 2466.8094 | 0.0014992 | 0.041249
5.3714 | 26.5626 | 2101.8177 | -456.5146 | 780.1819 | 0.0048084 | 0 | 0 | 0 | 2471.4909 | 2452.0523 | 0.0014996 | 0.04168
5.4071 | 26.5789 | 2102.22 | -470.7754 | 779.435 | 0.0048092 | 0 | 0 | 0 | 2456.653 | 2437.4634 | 0.0015 | 0.042168
5.4608 | 26.6112 | 2102.4281 | -485.1164 | 778.7427 | 0.00481 | 0 | 0 | 0 | 2441.7977 | 2422.6704 | 0.0015005 | 0.042634
5.4966 | 26.6275 | 2102.7329 | -499.684 | 778.2524 | 0.0048107 | 0 | 0 | 0 | 2426.7074 | 2407.9337 | 0.001501 | 0.043028
5.5503 | 26.6318 | 2103.0188 | -514.7112 | 777.8355 | 0.0048112 | 0 | 0 | 0 | 2411.41 | 2392.7797 | 0.0015015 | 0.04341
5.586 | 26.6438 | 2103.2037 | -529.667 | 777.5841 | 0.0048117 | 0 | 0 | 0 | 2395.9125 | 2377.7694 | 0.0015022 | 0.043837
5.633 | 26.8402 | 2103.1486 | -543.0471 | 777.4428 | 0.0048122 | 0 | 0 | 0 | 2381.0713 | 2364.3893 | 0.0015029 | 0.044236
5.68 | 26.7904 | 2103.1596 | -558.9899 | 777.3276 | 0.0048128 | 0 | 0 | 0 | 2365.1011 | 2348.2926 | 0.0015037 | 0.0446
5.727 | 26.7463 | 2103.3536 | -575.2926 | 777.187 | 0.0048138 | 0 | 0 | 0 | 2348.1804 | 2331.9992 | 0.0015049 | 0.04503
5.774 | 26.7074 | 2103.494 | -591.8734 | 777.1554 | 0.0048151 | 0 | 0 | 0 | 2331.0896 | 2315.4881 | 0.001506 | 0.045373
5.8053 | 26.68 | 2103.7192 | -605.8851 | 777.0121 | 0.0048162 | 0 | 0 | 0 | 2316.482 | 2301.5309 | 0.0015072 | 0.04572
5.8523 | 26.6575 | 2103.6739 | -620.1239 | 776.9005 | 0.0048173 | 0 | 0 | 0 | 2301.7715 | 2287.1129 | 0.0015088 | 0.046041
5.8993 | 26.6468 | 2103.7379 | -637.519 | 776.8431 | 0.0048183 | 0 | 0 | 0 | 2283.3087 | 2269.7136 | 0.0015107 | 0.046339
5.9463 | 26.6904 | 2103.776 | -655.3975 | 776.7348 | 0.0048186 | 0 | 0 | 0 | 2264.6363 | 2251.8084 | 0.0015135 | 0.046714
5.9933 | 26.7254 | 2103.7104 | -673.545 | 776.7127 | 0.0048183 | 0 | 0 | 0 | 2244.7942 | 2233.6083 | 0.0015164 | 0.047032
6.0402 | 26.7398 | 2103.6767 | -692.1109 | 776.6074 | 0.0048178 | 0 | 0 | 0 | 2224.7994 | 2214.9179 | 0.0015209 | 0.047419
6.0872 | 26.7581 | 2103.585 | -711.0314 | 776.5651 | 0.0048174 | 0 | 0 | 0 | 2203.846 | 2195.8815 | 0.0015253 | 0.047704
6.1342 | 26.8108 | 2103.5674 | -730.3887 | 776.3743 | 0.0048171 | 0 | 0 | 0 | 2182.4821 | 2176.3687 | 0.0015321 | 0.048071
6.1655 | 26.8735 | 2103.4275 | -746.5065 | 776.2484 | 0.004817 | 0 | 0 | 0 | 2164.1786 | 2160.0478 | 0.0015379 | 0.048358
6.223 | 27.0678 | 2103.2088 | -765.4664 | 775.9937 | 0.0048166 | 0 | 0 | 0 | 2142.1488 | 2140.8088 | 0.0015468 | 0.048687
6.2647 | 27.2122 | 2103.0602 | -786.885 | 775.599 | 0.0048158 | 0 | 0 | 0 | 2118.06 | 2118.9912 | 0.0015584 | 0.049035
6.3065 | 27.3217 | 2102.7124 | -805.6957 | 775.3176 | 0.0048145 | 0 | 0 | 0 | 2097.1175 | 2099.6608 | 0.001572 | 0.049438
6.3482 | 27.4577 | 2102.3002 | -825.0521 | 774.8799 | 0.0048125 | 0 | 0 | 0 | 2075.0564 | 2079.5906 | 0.001585 | 0.049769
6.4039 | 27.655 | 2101.694 | -848.1464 | 774.3966 | 0.0048093 | 0 | 0 | 0 | 2049.3432 | 2055.604 | 0.0016066 | 0.050216
6.4456 | 27.9006 | 2100.4843 | -871.3998 | 773.9007 | 0.0048053 | 0 | 0 | 0 | 2022.6789 | 2030.8907 | 0.0016331 | 0.050749
6.486 | 28.2153 | 2100.0377 | -891.2257 | 773.322 | 0.0048009 | 0 | 0 | 0 | 1999.5874 | 2010.3542 | 0.0016558 | 0.051142
6.536 | 28.6571 | 2099.9767 | -912.7023 | 772.7908 | 0.0047956 | 0 | 0 | 0 | 1976.4593 | 1988.7271 | 0.0016923 | 0.051661
6.5736 | 29.0726 | 2098.822 | -934.3467 | 772.1628 | 0.0047903 | 0 | 0 | 0 | 1952.5307 | 1965.7156 | 0.0017325 | 0.05215
6.6236 | 29.5739 | 2098.3941 | -956.4845 | 771.5096 | 0.0047846 | 0 | 0 | 0 | 1928.4132 | 1942.998 | 0.0017758 | 0.052576
6.6611 | 30.1568 | 2097.7082 | -979.0882 | 770.9403 | 0.0047789 | 0 | 0 | 0 | 1904.4442 | 1919.7218 | 0.0018253 | 0.052989
6.7061 | 30.9176 | 2097.0219 | -1000.0951 | 770.5453 | 0.004773 | 0 | 0 | 0 | 1880.7191 | 1898.3946 | 0.0018882 | 0.053408
6.7511 | 31.7343 | 2095.8409 | -1023.8983 | 769.9477 | 0.004766 | 0 | 0 | 0 | 1856.3508 | 1873.6293 | 0.0019618 | 0.053801
6.796 | 32.7008 | 2095.1986 | -1048.1227 | 769.4682 | 0.0047589 | 0 | 0 | 0 | 1831.403 | 1849.2497 | 0.0020457 | 0.054166
6.841 | 33.8303 | 2094.5641 | -1072.5827 | 768.9977 | 0.0047524 | 0 | 0 | 0 | 1806.628 | 1824.8141 | 0.002142 | 0.054505
6.886 | 35.1394 | 2093.8308 | -1096.8692 | 768.6024 | 0.0047468 | 0 | 0 | 0 | 1782.6639 | 1800.7081 | 0.0022518 | 0.054824
6.9309 | 36.6448 | 2092.9291 | -1121.9316 | 768.2204 | 0.0047418 | 0 | 0 | 0 | 1758.2362 | 1775.8674 | 0.0023765 | 0.055172
6.9759 | 38.3794 | 2091.8587 | -1148.6411 | 767.9479 | 0.0047373 | 0 | 0 | 0 | 1732.6147 | 1749.5496 | 0.0025175 | 0.055547
7.0278 | 40.6207 | 2090.5716 | -1179.8899 | 767.8144 | 0.0047329 | 0 | 0 | 0 | 1701.7359 | 1719.1214 | 0.002697 | 0.055963
7.0671 | 42.9948 | 2089.0759 | -1211.797 | 767.7148 | 0.0047288 | 0 | 0 | 0 | 1671.3239 | 1687.9932 | 0.0028818 | 0.056419
7.1162 | 45.5317 | 2088.4036 | -1244.2953 | 767.7568 | 0.0047248 | 0 | 0 | 0 | 1641.1629 | 1657.4015 | 0.003073 | 0.056899
7.1555 | 48.333 | 2087.2119 | -1275.9667 | 767.7615 | 0.0047204 | 0 | 0 | 0 | 1611.4328 | 1627.3445 | 0.0032924 | 0.057421
7.2046 | 51.4669 | 2085.9707 | -1305.9828 | 768.0431 | 0.0047147 | 0 | 0 | 0 | 1583.7789 | 1599.5026 | 0.0035345 | 0.057974
7.2537 | 55.3885 | 2084.5346 | -1337.8923 | 768.1124 | 0.0047071 | 0 | 0 | 0 | 1554.9518 | 1570.1479 | 0.0038099 | 0.05859
7.293 | 59.2067 | 2082.477 | -1365.356 | 768.1247 | 0.004699 | 0 | 0 | 0 | 1529.3849 | 1544.4571 | 0.0040961 | 0.059203
7.3421 | 63.3477 | 2080.6296 | -1393.1894 | 768.0642 | 0.0046904 | 0 | 0 | 0 | 1504.5239 | 1518.8567 | 0.0044072 | 0.059828
7.3813 | 67.8685 | 2079.3139 | -1422.6985 | 767.8869 | 0.0046811 | 0 | 0 | 0 | 1478.6311 | 1492.3755 | 0.0047273 | 0.060442
7.4304 | 72.7491 | 2077.27 | -1453.9456 | 767.6316 | 0.0046728 | 0 | 0 | 0 | 1450.4702 | 1463.7098 | 0.0050716 | 0.061096
7.4795 | 78.6021 | 2074.8813 | -1490.3111 | 767.3907 | 0.0046622 | 0 | 0 | 0 | 1418.0218 | 1430.5676 | 0.0055105 | 0.061881
7.5188 | 84.3734 | 2072.8719 | -1523.6926 | 767.0297 | 0.00465 | 0 | 0 | 0 | 1388.1128 | 1400.5871 | 0.0059102 | 0.06257
7.5679 | 90.7655 | 2070.3354 | -1557.5864 | 766.5454 | 0.0046346 | 0 | 0 | 0 | 1357.6424 | 1370.0645 | 0.006337 | 0.063286
7.6072 | 97.5645 | 2067.8458 | -1591.6114 | 766.1021 | 0.0046565 | 0 | 0 | 0 | 1327.6879 | 1339.9057 | 0.0068118 | 0.064068
7.6563 | 104.8041 | 2065.5066 | -1629.3275 | 765.5476 | 0.0046843 | 0 | 0 | 0 | 1294.5511 | 1306.5355 | 0.0073192 | 0.064938
7.6956 | 112.5703 | 2061.973 | -1668.3686 | 765.0688 | 0.0046975 | 0 | 0 | 0 | 1258.6673 | 1271.2482 | 0.0078314 | 0.065818
7.7447 | 120.7377 | 2059.1045 | -1703.5526 | 764.6588 | 0.004699 | 0 | 0 | 0 | 1227.4225 | 1240.9531 | 0.0083696 | 0.06677
7.7938 | 130.4417 | 2056.0558 | -1746.2922 | 763.9795 | 0.0046932 | 0 | 0 | 0 | 1190.7719 | 1204.1895 | 0.0090347 | 0.06802
7.8331 | 139.6062 | 2053.0734 | -1795.9854 | 763.2476 | 0.0046961 | 0 | 0 | 0 | 1147.8543 | 1159.9465 | 0.009618 | 0.069136
7.8822 | 149.1918 | 2049.7082 | -1855.4071 | 762.5898 | 0.0047065 | 0 | 0 | 0 | 1093.9055 | 1106.0874 | 0.010216 | 0.070338
7.9215 | 159.2049 | 2046.7245 | -1931.8524 | 761.886 | 0.0047045 | 0 | 0 | 0 | 1027.7504 | 1035.9677 | 0.010852 | 0.071651
7.9706 | 169.4011 | 2043.4722 | -2074.5888 | 760.3445 | 0.0047222 | 0 | 0 | 0 | 898.8608 | 898.6337 | 0.011496 | 0.073001
8.0197 | 180.8147 | 2039.7733 | -2285.5328 | 759.4449 | 0.0047396 | 0 | 0 | 0 | 695.4766 | 694.5048 | 0.012173 | 0.0745
8.0589 | 191.397 | 2036.3876 | -2475.5795 | 758.2477 | 0.0046951 | 0 | 0 | 0 | 510.5247 | 510.4576 | 0.012828 | 0.076021
8.108 | 202.168 | 2032.9494 | -2678.9478 | 757.1069 | 0.0047147 | 0 | 0 | 0 | 315.5029 | 313.2812 | 0.013493 | 0.077576
8.1473 | 213.2055 | 2029.2387 | -2899.893 | 756.1698 | 0.0047727 | 0 | 0 | 0 | 99.0459 | 98.7258 | 0.01414 | 0.079147
8.1964 | 224.7281 | 2025.5335 | -3107.4414 | 754.974 | 0.004763 | 0 | 0 | 0 | -102.3331 | -102.2011 | 0.014801 | 0.08086
8.2357 | 236.46 | 2021.9478 | -3393.0726 | 753.9777 | 0.0047562 | 0 | 0 | 0 | -366.8684 | -380.6823 | 0.015509 | 0.082707
8.2848 | 248.2444 | 2017.8187 | -3835.8004 | 752.9346 | 0.0048315 | 0 | 0 | 0 | -788.1557 | -816.7979 | 0.016238 | 0.084587
8.3339 | 261.3641 | 2013.5851 | -4453.1005 | 751.8845 | 0.0048778 | 0 | 0 | 0 | -1392.9452 | -1426.2619 | 0.017013 | 0.086594
8.3732 | 273.7068 | 2009.7638 | -5041.5508 | 751.3977 | 0.0048912 | 0 | 0 | 0 | -1974.3226 | -2006.6775 | 0.017766 | 0.088533
8.4223 | 286.0075 | 2005.5814 | -5647.627 | 750.8975 | 0.0048776 | 0 | 0 | 0 | -2574.162 | -2605.1357 | 0.01852 | 0.090541
8.4616 | 298.4534 | 2001.7709 | -6247.6508 | 751.0099 | 0.0048217 | 0 | 0 | 0 | -3173.2569 | -3196.4118 | 0.019232 | 0.092501
8.5107 | 311.0784 | 1997.7325 | -6761.771 | 751.2218 | 0.0048519 | 0 | 0 | 0 | -3698.0208 | -3701.7336 | 0.019932 | 0.094491
8.5598 | 325.1728 | 1992.8142 | -7099.9151 | 751.2803 | 0.0048827 | 0 | 0 | 0 | -4056.3505 | -4030.6429 | 0.020744 | 0.096853
8.5959 | 338.3186 | 1989.0064 | -7260.4229 | 752.4242 | 0.004896 | 0 | 0 | 0 | -4221.8853 | -4180.6688 | 0.021413 | 0.098825
8.6484 | 351.2646 | 1984.8793 | -7398.8482 | 753.2871 | 0.004898 | 0 | 0 | 0 | -4353.8061 | -4309.4123 | 0.022144 | 0.10107
8.6923 | 364.5417 | 1980.7988 | -7506.6871 | 753.3774 | 0.004892 | 0 | 0 | 0 | -4464.0028 | -4407.9643 | 0.022922 | 0.10352
8.7308 | 375.0911 | 1977.6719 | -7515.2528 | 753.2075 | 0.0048843 | 0 | 0 | 0 | -4476.4942 | -4409.2774 | 0.023614 | 0.10555
8.779 | 387.8149 | 1974.5544 | -7499.1485 | 753.8601 | 0.0048783 | 0 | 0 | 0 | -4451.5678 | -4382.9141 | 0.024375 | 0.10772
8.8272 | 402.1385 | 1970.4857 | -7514.3827 | 754.6027 | 0.0048745 | 0 | 0 | 0 | -4456.6126 | -4387.151 | 0.025183 | 0.1101
8.8657 | 415.2589 | 1966.6819 | -7564.0836 | 755.4723 | 0.0048719 | 0 | 0 | 0 | -4497.8314 | -4426.6657 | 0.025951 | 0.11235
8.9139 | 428.4155 | 1963.2573 | -7587.9938 | 755.5918 | 0.0048699 | 0 | 0 | 0 | -4523.9091 | -4440.7244 | 0.026709 | 0.11448
8.9621 | 443.0059 | 1959.5845 | -7540.1972 | 756.1658 | 0.0048673 | 0 | 0 | 0 | -4470.8588 | -4381.4361 | 0.027498 | 0.11661
9.0007 | 456.3206 | 1956.0708 | -7554.99 | 756.4903 | 0.0048627 | 0 | 0 | 0 | -4469.3396 | -4386.1035 | 0.02826 | 0.11862
9.0488 | 469.4358 | 1951.8828 | -7564.6393 | 757.6026 | 0.0048656 | 0 | 0 | 0 | -4483.1064 | -4385.7133 | 0.029035 | 0.12063
9.097 | 484.111 | 1947.5638 | -7454.8917 | 758.9766 | 0.0048769 | 0 | 0 | 0 | -4379.2836 | -4264.2353 | 0.029864 | 0.12262
9.1356 | 497.9805 | 1943.9867 | -7273.085 | 760.451 | 0.0048848 | 0 | 0 | 0 | -4197.6281 | -4070.662 | 0.030679 | 0.12473
9.1838 | 511.7296 | 1939.9218 | -7048.4117 | 762.0128 | 0.0048922 | 0 | 0 | 0 | -3968.7943 | -3834.7427 | 0.031516 | 0.12704
9.2339 | 526.5999 | 1936.5275 | -6766.8586 | 763.7548 | 0.0048993 | 0 | 0 | 0 | -3684.1032 | -3539.9715 | 0.032424 | 0.12951
9.2763 | 540.3575 | 1933.5927 | -6487.0151 | 764.9557 | 0.0049042 | 0 | 0 | 0 | -3397.1277 | -3248.1042 | 0.033323 | 0.13213
9.3187 | 553.6913 | 1931.3132 | -6277.4242 | 766.1873 | 0.0049073 | 0 | 0 | 0 | -3171.7911 | -3026.2275 | 0.034152 | 0.13472
9.3611 | 566.5669 | 1928.0082 | -6106.418 | 767.0923 | 0.0049089 | 0 | 0 | 0 | -2994.4652 | -2844.7458 | 0.034962 | 0.13724
9.4141 | 579.9642 | 1925.448 | -5858.9957 | 768.2312 | 0.0049073 | 0 | 0 | 0 | -2748.3064 | -2585.3474 | 0.035861 | 0.14017
9.4565 | 597.323 | 1919.6987 | -5575.9741 | 769.6373 | 0.0049024 | 0 | 0 | 0 | -2459.4923 | -2289.3102 | 0.036677 | 0.14299
9.4989 | 608.0802 | 1918.4758 | -5296.2064 | 770.678 | 0.004897 | 0 | 0 | 0 | -2178.1993 | -1998.9676 | 0.037382 | 0.14549
9.5413 | 621.3856 | 1914.717 | -4967.3636 | 771.6625 | 0.0048951 | 0 | 0 | 0 | -1848.9005 | -1659.5936 | 0.038046 | 0.14796
9.5943 | 637.1851 | 1910.0956 | -4575.8568 | 772.6726 | 0.0048943 | 0 | 0 | 0 | -1450.7355 | -1255.8987 | 0.038714 | 0.15087
9.6367 | 652.6278 | 1906.9531 | -4153.097 | 773.4023 | 0.0048927 | 0 | 0 | 0 | -1024.6881 | -820.1089 | 0.039391 | 0.15397
9.6791 | 660.4923 | 1906.0901 | -3765.9752 | 773.8552 | 0.0048922 | 0 | 0 | 0 | -629.5047 | -425.5328 | 0.040005 | 0.15664
9.7215 | 672.1775 | 1901.3757 | -3422.6637 | 774.1823 | 0.0048912 | 0 | 0 | 0 | -278.8758 | -74.9233 | 0.040665 | 0.15957
9.7735 | 688.0378 | 1894.9853 | -3038.1788 | 774.3621 | 0.0048874 | 0 | 0 | 0 | 109.1378 | 319.2112 | 0.041531 | 0.16305
9.8116 | 703.978 | 1889.1508 | -2682.7624 | 774.3804 | 0.0048836 | 0 | 0 | 0 | 478.8331 | 684.7517 | 0.042492 | 0.16628
9.8592 | 717.3561 | 1884.367 | -2382.5711 | 774.0956 | 0.004882 | 0 | 0 | 0 | 789.3834 | 993.2526 | 0.043517 | 0.16914
9.9068 | 735.2237 | 1878.9496 | -2110.2713 | 773.7095 | 0.0048803 | 0 | 0 | 0 | 1074.6748 | 1277.6164 | 0.044891 | 0.17243
9.9554 | 752.5795 | 1875.3534 | -1870.2446 | 773.3841 | 0.0048672 | 0 | 0 | 0 | 1328.744 | 1531.0773 | 0.046292 | 0.17551
9.9973 | 767.8211 | 1871.5128 | -1692.5755 | 772.9989 | 0.0048687 | 0 | 0 | 0 | 1518.2252 | 1719.7622 | 0.047712 | 0.17826
10.0393 | 787.0452 | 1865.4897 | -1570.1206 | 772.8342 | 0.0048779 | 0 | 0 | 0 | 1652.7628 | 1855.2535 | 0.049079 | 0.1808
10.0812 | 806.1119 | 1859.4793 | -1439.0404 | 772.3205 | 0.0048767 | 0 | 0 | 0 | 1791.1607 | 1998.8763 | 0.050465 | 0.18331
10.1336 | 828.4968 | 1852.5395 | -1296.2702 | 772.1988 | 0.0048727 | 0 | 0 | 0 | 1952.3829 | 2156.9698 | 0.052108 | 0.18614
10.172 | 850.9158 | 1846.7769 | -1270.0711 | 772.2569 | 0.0048673 | 0 | 0 | 0 | 2009.5793 | 2199.8833 | 0.05373 | 0.18904
10.2185 | 869.2541 | 1840.6395 | -1334.9078 | 772.4163 | 0.0048606 | 0 | 0 | 0 | 1953.6445 | 2147.4069 | 0.055383 | 0.19168
10.265 | 891.1687 | 1833.5786 | -1345.6294 | 772.5137 | 0.0048536 | 0 | 0 | 0 | 1947.1888 | 2151.6363 | 0.057412 | 0.19461
10.3115 | 912.3399 | 1826.8926 | -1312.9554 | 772.4364 | 0.0048509 | 0 | 0 | 0 | 1987.1736 | 2198.7183 | 0.059446 | 0.19748
10.358 | 928.951 | 1822.5598 | -1243.5019 | 772.3111 | 0.0048535 | 0 | 0 | 0 | 2062.6821 | 2280.3249 | 0.061824 | 0.20084
10.3952 | 948.0235 | 1815.0238 | -1200.3746 | 772.1185 | 0.0048582 | 0 | 0 | 0 | 2118.3842 | 2334.7961 | 0.063958 | 0.20368
10.4417 | 968.5786 | 1807.3774 | -1207.9898 | 771.8913 | 0.0048616 | 0 | 0 | 0 | 2123.5068 | 2339.8623 | 0.0662 | 0.20638
10.4882 | 992.5309 | 1798.7864 | -1254.8847 | 771.6881 | 0.0048606 | 0 | 0 | 0 | 2088.7393 | 2308.1256 | 0.068998 | 0.20971
10.5347 | 1016.6988 | 1787.6528 | -1286.9489 | 771.4105 | 0.0048554 | 0 | 0 | 0 | 2060.8025 | 2288.818 | 0.071744 | 0.21306
10.5812 | 1050.6498 | 1774.4389 | -1294.0451 | 771.0804 | 0.004852 | 0 | 0 | 0 | 2067.5601 | 2302.1288 | 0.074979 | 0.21708
10.6268 | 1088.0984 | 1760.9648 | -1328.164 | 770.726 | 0.0048561 | 0 | 0 | 0 | 2058.3297 | 2291.63 | 0.078216 | 0.22087
10.6687 | 1109.7011 | 1754.7434 | -1407.6371 | 770.4456 | 0.0048606 | 0 | 0 | 0 | 1997.0141 | 2227.2579 | 0.082015 | 0.22489
10.7105 | 1123.933 | 1750.9569 | -1483.4593 | 770.0502 | 0.0048631 | 0 | 0 | 0 | 1923.3526 | 2161.4857 | 0.085588 | 0.2288
10.7607 | 1160.2322 | 1736.7349 | -1557.9293 | 769.7314 | 0.0048628 | 0 | 0 | 0 | 1868.8275 | 2108.7741 | 0.090099 | 0.23358
10.8026 | 1202.6939 | 1721.4886 | -1705.3226 | 769.3813 | 0.0048597 | 0 | 0 | 0 | 1750.9684 | 1988.246 | 0.094721 | 0.238
10.8528 | 1239.684 | 1709.4848 | -1834.4086 | 769.0589 | 0.0048545 | 0 | 0 | 0 | 1634.0728 | 1883.824 | 0.099174 | 0.24177
10.8947 | 1294.1193 | 1688.8507 | -1908.5087 | 768.7765 | 0.0048487 | 0 | 0 | 0 | 1586.3112 | 1843.2426 | 0.1036 | 0.24578
10.9365 | 1343.0611 | 1674.4172 | -2006.3611 | 768.5826 | 0.0048434 | 0 | 0 | 0 | 1523.4372 | 1779.7047 | 0.10788 | 0.24958
10.9867 | 1415.4409 | 1647.9465 | -2145.2664 | 768.3849 | 0.0048346 | 0 | 0 | 0 | 1421.8321 | 1686.5107 | 0.11234 | 0.25401
11.0286 | 1485.644 | 1625.2592 | -2241.8022 | 768.3371 | 0.0048226 | 0 | 0 | 0 | 1361.1869 | 1637.4428 | 0.11685 | 0.25902
11.0704 | 1546.3319 | 1601.2268 | -2294.5381 | 768.382 | 0.0048247 | 0 | 0 | 0 | 1343.9357 | 1621.4073 | 0.12127 | 0.26369
11.1206 | 1592.9612 | 1588.9861 | -2349.7895 | 768.5191 | 0.0048291 | 0 | 0 | 0 | 1313.3556 | 1600.6818 | 0.12602 | 0.26845
11.1625 | 1654.8713 | 1569.4218 | -2418.7626 | 768.6866 | 0.0048285 | 0 | 0 | 0 | 1290.4576 | 1574.222 | 0.13092 | 0.27389
11.2127 | 1701.5486 | 1557.852 | -2534.0207 | 768.9367 | 0.0048367 | 0 | 0 | 0 | 1199.0752 | 1494.3214 | 0.13612 | 0.28002
11.2546 | 1774.4477 | 1534.0803 | -2626.6416 | 769.2122 | 0.0048439 | 0 | 0 | 0 | 1152.9244 | 1451.1035 | 0.14133 | 0.28538
11.2981 | 1829.8138 | 1517.9394 | -2768.825 | 769.4962 | 0.004849 | 0 | 0 | 0 | 1050.1611 | 1348.4293 | 0.14617 | 0.29025
11.3416 | 1871.8886 | 1503.2182 | -2992.6252 | 769.7254 | 0.0048543 | 0 | 0 | 0 | 856.6812 | 1152.2119 | 0.15105 | 0.29536
11.3851 | 1940.1169 | 1483.9675 | -3188.5252 | 770.0309 | 0.0048607 | 0 | 0 | 0 | 694.5791 | 1005.5951 | 0.15585 | 0.30051
11.4359 | 2007.851 | 1458.7603 | -3302.0425 | 770.3225 | 0.0048667 | 0 | 0 | 0 | 616.8425 | 934.8961 | 0.16103 | 0.30598
11.4794 | 2119.229 | 1423.9632 | -3369.2199 | 770.6327 | 0.0048703 | 0 | 0 | 0 | 615.9042 | 944.6097 | 0.16649 | 0.31105
11.5229 | 2177.126 | 1405.2812 | -3421.6964 | 770.897 | 0.0048711 | 0 | 0 | 0 | 610.0184 | 931.6126 | 0.17165 | 0.31563
11.5665 | 2228.7343 | 1393.3393 | -3538.783 | 771.101 | 0.0048703 | 0 | 0 | 0 | 537.1236 | 854.3965 | 0.17696 | 0.32106
11.6136 | 2279.6373 | 1376.9722 | -3745.26 | 771.3043 | 0.0048699 | 0 | 0 | 0 | 365.9002 | 682.6587 | 0.1826 | 0.32686
11.6593 | 2347.6921 | 1357.4813 | -3993.1063 | 771.4973 | 0.0048718 | 0 | 0 | 0 | 158.0178 | 483.5692 | 0.18805 | 0.332
11.705 | 2390.3718 | 1345.6389 | -4246.4335 | 771.6576 | 0.0048745 | 0 | 0 | 0 | -55.0769 | 261.2396 | 0.19361 | 0.33701
11.7507 | 2436.003 | 1335.0124 | -4631.1534 | 771.8842 | 0.0048753 | 0 | 0 | 0 | -403.7085 | -88.2489 | 0.19905 | 0.34143
11.7964 | 2523.1415 | 1306.764 | -4894.0856 | 772.1724 | 0.0048723 | 0 | 0 | 0 | -627.6626 | -292.0028 | 0.20468 | 0.34576
11.8355 | 2633.7833 | 1263.8837 | -5007.1517 | 772.4666 | 0.0048642 | 0 | 0 | 0 | -679.6709 | -337.0132 | 0.20974 | 0.34967
11.8831 | 2716.5414 | 1240.9465 | -5089.4377 | 772.9402 | 0.0048549 | 0 | 0 | 0 | -703.5227 | -359.0047 | 0.21493 | 0.35419
11.9301 | 2770.4248 | 1227.752 | -5095.2281 | 773.3406 | 0.0048568 | 0 | 0 | 0 | -678.5031 | -323.7058 | 0.22029 | 0.35882
11.9712 | 2824.9632 | 1212.6973 | -5038.6363 | 773.6848 | 0.004858 | 0 | 0 | 0 | -583.6639 | -227.2862 | 0.225 | 0.36259
12.0181 | 2937.3612 | 1173.644 | -4887.5187 | 774.0659 | 0.0048573 | 0 | 0 | 0 | -376.4413 | -2.4428 | 0.22979 | 0.36608
12.065 | 3066.1285 | 1130.6612 | -4739.1172 | 774.3198 | 0.0048569 | 0 | 0 | 0 | -134.1326 | 231.9972 | 0.23498 | 0.36966
12.1061 | 3137.4093 | 1121.4002 | -4704.6006 | 774.4921 | 0.0048577 | 0 | 0 | 0 | -34.9146 | 328.7059 | 0.2401 | 0.37366
12.1506 | 3203.0143 | 1101.9899 | -4571.4053 | 774.5673 | 0.0048622 | 0 | 0 | 0 | 134.5652 | 508.171 | 0.24511 | 0.37768
12.1979 | 3247.9593 | 1089.056 | -4488.5229 | 774.5617 | 0.0048698 | 0 | 0 | 0 | 268.3462 | 623.059 | 0.25032 | 0.38147
12.2452 | 3323.2339 | 1075.3545 | -4508.9488 | 774.5853 | 0.0048766 | 0 | 0 | 0 | 283.9062 | 664.2298 | 0.25537 | 0.38507
12.2855 | 3471.2179 | 1025.1484 | -4342.7813 | 774.7275 | 0.00488 | 0 | 0 | 0 | 557.9764 | 928.3175 | 0.25964 | 0.38774
12.3325 | 3532.1721 | 1019.3464 | -4461.0131 | 774.7799 | 0.0048817 | 0 | 0 | 0 | 510.8034 | 865.2902 | 0.26365 | 0.39
12.3795 | 3659.4623 | 979.001 | -5001.9876 | 774.9364 | 0.0048896 | 0 | 0 | 0 | 76.1413 | 411.417 | 0.26761 | 0.3925
12.4218 | 3785.1923 | 943.14 | -5771.1061 | 775.3021 | 0.0048975 | 0 | 0 | 0 | -602.5413 | -267.4667 | 0.27126 | 0.39538
12.4688 | 3823.028 | 939.1521 | -6008.6417 | 775.7236 | 0.0049014 | 0 | 0 | 0 | -847.642 | -470.7332 | 0.27499 | 0.39814
12.5111 | 3839.2888 | 942.927 | -5886.4597 | 775.8761 | 0.0048997 | 0 | 0 | 0 | -695.5826 | -328.3628 | 0.27866 | 0.40038
12.5582 | 3869.1047 | 934.1177 | -5857.0387 | 775.8779 | 0.0048944 | 0 | 0 | 0 | -666.4493 | -277.9336 | 0.28211 | 0.40249
12.6005 | 3883.1459 | 927.3786 | -5468.4606 | 775.7866 | 0.004887 | 0 | 0 | 0 | -287.4509 | 117.8554 | 0.28551 | 0.40458
12.6475 | 3941.3771 | 905.2295 | -4738.3033 | 775.5609 | 0.0048759 | 0 | 0 | 0 | 471.9056 | 883.869 | 0.28876 | 0.40654
12.6945 | 4041.5975 | 877.8436 | -4319.6495 | 775.3034 | 0.0048553 | 0 | 0 | 0 | 983.4383 | 1375.0999 | 0.29199 | 0.40804
12.7368 | 4085.0824 | 873.8057 | -4270.614 | 774.9442 | 0.0048191 | 0 | 0 | 0 | 1093.1195 | 1463.2232 | 0.29495 | 0.40915
12.7838 | 4200.4533 | 845.0503 | -4581.7672 | 774.7811 | 0.0048144 | 0 | 0 | 0 | 860.2874 | 1238.5223 | 0.29775 | 0.41006
12.8261 | 4301.4301 | 817.6171 | -4608.3083 | 774.5602 | 0.0048163 | 0 | 0 | 0 | 896.8499 | 1285.304 | 0.3002 | 0.41025
12.8731 | 4448.9426 | 769.7665 | -4469.2012 | 774.359 | 0.0048233 | 0 | 0 | 0 | 1131.6944 | 1523.8718 | 0.30231 | 0.41017
12.9154 | 4567.0088 | 741.1889 | -4455.5664 | 774.0432 | 0.0048442 | 0 | 0 | 0 | 1242.1741 | 1626.6794 | 0.30429 | 0.41029
12.9624 | 4585.9621 | 741.2296 | -4389.2139 | 773.7383 | 0.0048488 | 0 | 0 | 0 | 1329.3178 | 1711.7209 | 0.30636 | 0.41056
13.0094 | 4684.4405 | 708.166 | -4397.4261 | 773.4454 | 0.0048542 | 0 | 0 | 0 | 1394.0921 | 1768.6307 | 0.30839 | 0.41039
13.0517 | 4720.6639 | 701.7318 | -4575.1644 | 773.0513 | 0.0048782 | 0 | 0 | 0 | 1250.8249 | 1620.2874 | 0.30995 | 0.41
13.0977 | 4813.963 | 680.7388 | -4733.6127 | 772.7557 | 0.0048883 | 0 | 0 | 0 | 1170.8448 | 1533.8497 | 0.31142 | 0.40967
13.1435 | 4944.7208 | 642.3422 | -5010.0839 | 772.4362 | 0.0048896 | 0 | 0 | 0 | 965.5198 | 1349.4201 | 0.31295 | 0.40923
13.1893 | 5211.3326 | 555.7369 | -5127.761 | 772.1346 | 0.0048875 | 0 | 0 | 0 | 1033.534 | 1411.448 | 0.3146 | 0.40913
13.2305 | 5357.1251 | 519.6799 | -5125.9581 | 771.8078 | 0.004885 | 0 | 0 | 0 | 1135.401 | 1522.6595 | 0.31646 | 0.40947
13.2763 | 5519.8018 | 478.6776 | -5109.9524 | 771.4055 | 0.0048796 | 0 | 0 | 0 | 1272.4802 | 1659.9373 | 0.31847 | 0.40993
13.3221 | 5612.515 | 462.6503 | -5307.4784 | 770.8862 | 0.0048733 | 0 | 0 | 0 | 1196.1885 | 1538.5779 | 0.32054 | 0.41025
13.368 | 5550.1906 | 481.5615 | -5743.5323 | 770.4691 | 0.0048687 | 0 | 0 | 0 | 703.1189 | 1058.6938 | 0.32241 | 0.41055
13.4138 | 5287.7527 | 566.7528 | -5550.7848 | 770.1813 | 0.0048619 | 0 | 0 | 0 | 697.6834 | 1073.907 | 0.32373 | 0.41036
13.455 | 5111.9227 | 616.5238 | -5231.4562 | 770.0347 | 0.0048519 | 0 | 0 | 0 | 882.3961 | 1267.0298 | 0.32437 | 0.40955
13.5008 | 5016.4382 | 638.1058 | -5459.2119 | 770.015 | 0.0048407 | 0 | 0 | 0 | 614.2123 | 965.3519 | 0.32463 | 0.40803
13.5466 | 4951.0945 | 648.4748 | -5517.7017 | 770.0874 | 0.0048332 | 0 | 0 | 0 | 462.3713 | 851.9599 | 0.32506 | 0.40682
13.5924 | 4905.9309 | 654.2397 | -5773.9464 | 770.2543 | 0.004832 | 0 | 0 | 0 | 193.6955 | 556.4834 | 0.32584 | 0.40623
13.6383 | 4935.1754 | 643.9096 | -5865.7119 | 770.5562 | 0.0048351 | 0 | 0 | 0 | 85.0015 | 483.9342 | 0.32677 | 0.40547
13.6841 | 5098.2138 | 587.5212 | -5577.1331 | 770.9198 | 0.0048421 | 0 | 0 | 0 | 465.8026 | 879.5265 | 0.32779 | 0.40476
13.7253 | 5290.0943 | 528.8474 | -5769.2139 | 771.2638 | 0.0048483 | 0 | 0 | 0 | 442.6193 | 820.9965 | 0.32886 | 0.40406
13.7711 | 5347.2629 | 527.8571 | -5529.6903 | 771.4838 | 0.0048513 | 0 | 0 | 0 | 689.6782 | 1116.9183 | 0.33001 | 0.40325
13.8169 | 5458.245 | 493.1301 | -5148.3301 | 771.5557 | 0.0048506 | 0 | 0 | 0 | 1188.8163 | 1574.6055 | 0.33104 | 0.40225
13.8628 | 5507.2077 | 481.0427 | -5604.4267 | 771.5503 | 0.0048497 | 0 | 0 | 0 | 796.9116 | 1155.3787 | 0.33198 | 0.40125
13.9086 | 5607.395 | 450.155 | -5753.9221 | 771.6885 | 0.0048474 | 0 | 0 | 0 | 678.0168 | 1075.3213 | 0.33288 | 0.40027
13.9544 | 5807.0204 | 389.7256 | -5163.6597 | 771.6639 | 0.0048432 | 0 | 0 | 0 | 1390.4453 | 1804.755 | 0.33345 | 0.39889
13.9956 | 5694.0645 | 424.0303 | -4828.9375 | 771.1221 | 0.0048406 | 0 | 0 | 0 | 1726.045 | 2060.2842 | 0.33404 | 0.39766
14.0422 | 5404.373 | 523.503 | -5100.5666 | 770.685 | 0.0048387 | 0 | 0 | 0 | 1260.0061 | 1597.9992 | 0.3344 | 0.39629
14.0873 | 5283.7429 | 553.8631 | -5785.0606 | 770.5577 | 0.0048366 | 0 | 0 | 0 | 491.0278 | 823.1078 | 0.33411 | 0.39424
14.1324 | 5375.1078 | 525.5727 | -6325.9002 | 770.8041 | 0.0048356 | 0 | 0 | 0 | -30.1769 | 345.5892 | 0.33395 | 0.39229
14.1775 | 5513.9406 | 469.4954 | -6931.6309 | 770.9353 | 0.0048385 | 0 | 0 | 0 | -533.7862 | -177.2547 | 0.33446 | 0.39108
14.2226 | 5554.4444 | 442.4427 | -7803.5341 | 771.0894 | 0.004843 | 0 | 0 | 0 | -1366.9683 | -1035.5527 | 0.33555 | 0.39069
14.2677 | 5638.7812 | 427.7576 | -8166.5663 | 771.4558 | 0.0048498 | 0 | 0 | 0 | -1721.9582 | -1328.5668 | 0.33676 | 0.39057
14.3128 | 5711.4797 | 419.2777 | -7493.9319 | 771.579 | 0.0048583 | 0 | 0 | 0 | -992.4548 | -591.5907 | 0.33753 | 0.39013
14.3579 | 5700.6376 | 433.7165 | -6823.9521 | 771.3448 | 0.00487 | 0 | 0 | 0 | -297.2002 | 81.7517 | 0.33745 | 0.38886
14.403 | 5621.4656 | 467.2606 | -6733.3832 | 771.113 | 0.0048775 | 0 | 0 | 0 | -214.4421 | 126.4609 | 0.33662 | 0.38688
14.4481 | 5490.7772 | 509.0294 | -6999.3633 | 770.9417 | 0.0048786 | 0 | 0 | 0 | -597.148 | -228.6103 | 0.33565 | 0.38461
14.4932 | 5465.0062 | 502.0115 | -6456.4701 | 770.9009 | 0.0048746 | 0 | 0 | 0 | -102.0723 | 281.4534 | 0.33538 | 0.38321
14.5383 | 5549.2181 | 459.641 | -6306.3886 | 770.7869 | 0.0048669 | 0 | 0 | 0 | 101.2799 | 473.2622 | 0.33572 | 0.38256
14.5834 | 5613.4314 | 434.6166 | -6682.5815 | 770.7464 | 0.0048529 | 0 | 0 | 0 | -213.4671 | 136.2178 | 0.33629 | 0.38208
14.6285 | 5659.9481 | 427.124 | -6701.5947 | 770.7058 | 0.004831 | 0 | 0 | 0 | -225.6584 | 156.1881 | 0.33682 | 0.38139
14.6736 | 5555.9637 | 458.7451 | -6215.7313 | 770.4519 | 0.0048219 | 0 | 0 | 0 | 185.6784 | 569.4343 | 0.33706 | 0.38057
14.7187 | 5384.6854 | 507.9665 | -5610.8917 | 770.2093 | 0.0048142 | 0 | 0 | 0 | 676.8734 | 1051.9744 | 0.33684 | 0.37931
14.7638 | 5272.8498 | 545.7405 | -5437.7676 | 770.1598 | 0.0048332 | 0 | 0 | 0 | 785.0597 | 1150.9873 | 0.33628 | 0.37763
14.8089 | 5351.5852 | 513.5594 | -5336.8121 | 770.3727 | 0.0048409 | 0 | 0 | 0 | 929.355 | 1298.7101 | 0.33553 | 0.37587
14.854 | 5612.3332 | 424.3494 | -6193.3804 | 770.6405 | 0.0048438 | 0 | 0 | 0 | 287.6217 | 613.9475 | 0.33512 | 0.37449
14.8991 | 5787.5425 | 375.1731 | -6696.2684 | 770.9599 | 0.0048395 | 0 | 0 | 0 | -134.738 | 237.4119 | 0.33518 | 0.37367
14.9401 | 5884.8398 | 362.9994 | -6542.1644 | 771.2477 | 0.0048311 | 0 | 0 | 0 | 106.3396 | 476.9273 | 0.33504 | 0.37279
14.9852 | 5846.3759 | 393.7637 | -6153.7402 | 771.4264 | 0.0048177 | 0 | 0 | 0 | 495.1042 | 857.8307 | 0.33423 | 0.37113
15.0303 | 5834.8521 | 399.8459 | -6516.3231 | 771.7453 | 0.0048264 | 0 | 0 | 0 | 173.2117 | 490.125 | 0.33265 | 0.36857
15.0754 | 5926.9695 | 366.4084 | -6936.3968 | 772.149 | 0.004844 | 0 | 0 | 0 | -228.2588 | 129.1349 | 0.33079 | 0.36567
15.1205 | 6150.4944 | 275.2443 | -6661.6839 | 772.4969 | 0.0048515 | 0 | 0 | 0 | 166.3621 | 536.5566 | 0.32918 | 0.36297
15.1656 | 6262.5878 | 241.3859 | -6374.5266 | 772.5384 | 0.004853 | 0 | 0 | 0 | 545.0743 | 901.9904 | 0.32789 | 0.36049
15.2107 | 6130.2436 | 286.1637 | -5953.4387 | 772.3085 | 0.0048505 | 0 | 0 | 0 | 894.6396 | 1235.2821 | 0.32608 | 0.35745
15.2558 | 5856.373 | 373.4842 | -5912.4734 | 772.0985 | 0.0048464 | 0 | 0 | 0 | 792.878 | 1089.4871 | 0.32356 | 0.3538
15.3009 | 5722.3578 | 405.1894 | -6279.4271 | 772.0317 | 0.0048375 | 0 | 0 | 0 | 309.782 | 620.1567 | 0.32056 | 0.34955
15.3451 | 5753.0351 | 406.3094 | -6815.1677 | 772.2754 | 0.0048237 | 0 | 0 | 0 | -178.815 | 116.4571 | 0.31736 | 0.34505
15.3924 | 5733.7248 | 421.3515 | -7317.1962 | 772.4949 | 0.0047914 | 0 | 0 | 0 | -692.7839 | -389.6202 | 0.31422 | 0.34083
15.4361 | 5801.577 | 399.658 | -8046.9286 | 772.8098 | 0.0047661 | 0 | 0 | 0 | -1416.1571 | -1072.879 | 0.31167 | 0.33742
15.4835 | 6016.3746 | 330.3969 | -7255.6804 | 773.0841 | 0.0048029 | 0 | 0 | 0 | -510.6924 | -135.82 | 0.30985 | 0.33483
15.5286 | 6172.7942 | 286.0282 | -6373.5937 | 772.9191 | 0.0048231 | 0 | 0 | 0 | 505.4719 | 858.1526 | 0.30846 | 0.33265
15.5727 | 6199.4369 | 287.9207 | -6105.0031 | 772.7533 | 0.0048351 | 0 | 0 | 0 | 852.1304 | 1155.1126 | 0.3071 | 0.33051
15.6167 | 6096.4974 | 317.988 | -6728.3837 | 772.5976 | 0.0048434 | 0 | 0 | 0 | 185.3579 | 458.7041 | 0.30542 | 0.32815
15.6608 | 5830.5916 | 404.5709 | -6856.2526 | 772.6174 | 0.0048514 | 0 | 0 | 0 | -142.458 | 151.5321 | 0.30347 | 0.32555
15.7089 | 5363.724 | 545.1394 | -6799.9004 | 772.6231 | 0.0048585 | 0 | 0 | 0 | -382.6761 | -118.409 | 0.3012 | 0.32261
15.7524 | 4954.5232 | 674.7662 | -7462.3236 | 772.9535 | 0.0048605 | 0 | 0 | 0 | -1321.5325 | -1060.0759 | 0.29863 | 0.31948
15.7951 | 4799.1171 | 709.8802 | -7929.5739 | 773.4847 | 0.0048562 | 0 | 0 | 0 | -1956.3829 | -1647.087 | 0.29619 | 0.31658
15.8413 | 4958.7121 | 639.1374 | -7616.2732 | 773.9699 | 0.004846 | 0 | 0 | 0 | -1585.4678 | -1244.449 | 0.29421 | 0.31417
15.8861 | 5144.6355 | 583.166 | -6909.9267 | 774.0786 | 0.0048354 | 0 | 0 | 0 | -749.3709 | -408.0418 | 0.29296 | 0.31262
15.933 | 5205.1485 | 574.0178 | -6178.4365 | 773.9665 | 0.0048332 | 0 | 0 | 0 | 41.1828 | 374.701 | 0.29163 | 0.31102
15.9761 | 5152.5616 | 586.3718 | -5522.2168 | 773.7257 | 0.004835 | 0 | 0 | 0 | 683.9044 | 990.4472 | 0.28986 | 0.30896
16.023 | 5098.6508 | 605.6298 | -5590.4296 | 773.614 | 0.0048355 | 0 | 0 | 0 | 613.0397 | 887.4698 | 0.28764 | 0.30647
16.0664 | 5133.0016 | 592.5188 | -5942.9647 | 773.5756 | 0.0048339 | 0 | 0 | 0 | 257.9281 | 556.1361 | 0.28519 | 0.30374
16.1137 | 5303.5825 | 532.0119 | -5713.9122 | 773.5613 | 0.0048306 | 0 | 0 | 0 | 586.4996 | 895.2484 | 0.28293 | 0.30119
16.158 | 5378.6974 | 513.0621 | -5623.0446 | 773.3513 | 0.004835 | 0 | 0 | 0 | 768.6076 | 1042.0709 | 0.28067 | 0.29873
16.2005 | 5442.0537 | 505.3048 | -5849.3641 | 773.1742 | 0.0048485 | 0 | 0 | 0 | 577.787 | 871.1735 | 0.27849 | 0.2964
16.2468 | 5448.3174 | 500.1829 | -5706.5314 | 772.9192 | 0.0048556 | 0 | 0 | 0 | 729.5765 | 1014.8929 | 0.27599 | 0.29376
16.2932 | 5181.9508 | 592.5905 | -5849.8257 | 772.4671 | 0.0048568 | 0 | 0 | 0 | 456.0657 | 697.1875 | 0.27303 | 0.29062
16.3357 | 5034.2088 | 632.4275 | -6709.6046 | 772.2157 | 0.0048547 | 0 | 0 | 0 | -515.7643 | -270.7477 | 0.26975 | 0.28714
16.3828 | 5047.2363 | 618.5369 | -6927.4951 | 772.3397 | 0.0048471 | 0 | 0 | 0 | -784.3077 | -489.3773 | 0.26668 | 0.28388
16.4253 | 5135.0864 | 590.9329 | -6776.7821 | 772.4572 | 0.0048068 | 0 | 0 | 0 | -560.1322 | -278.3007 | 0.26409 | 0.28113
16.472 | 5171.0075 | 573.9171 | -6411.8546 | 772.3693 | 0.004826 | 0 | 0 | 0 | -168.6124 | 105.4441 | 0.26173 | 0.27861
16.5171 | 5255.9183 | 544.0158 | -6532.04 | 772.3282 | 0.0048297 | 0 | 0 | 0 | -205.8872 | 40.2271 | 0.25924 | 0.27594
16.5616 | 5339.6569 | 512.3051 | -6896.0498 | 772.2635 | 0.0048353 | 0 | 0 | 0 | -526.048 | -271.8196 | 0.25687 | 0.2734
16.6061 | 5176.8065 | 578.9071 | -7480.2978 | 772.2439 | 0.0048436 | 0 | 0 | 0 | -1183.8807 | -952.3355 | 0.25446 | 0.27083
16.6505 | 4982.504 | 661.3555 | -7436.091 | 772.4006 | 0.0048424 | 0 | 0 | 0 | -1295.9345 | -1019.8261 | 0.25163 | 0.26785
16.6987 | 4930.4298 | 658.4286 | -7054.5008 | 772.2497 | 0.0048362 | 0 | 0 | 0 | -968.7608 | -693.3879 | 0.24841 | 0.26448
16.742 | 4829.032 | 680.0794 | -6237.121 | 771.8018 | 0.0048307 | 0 | 0 | 0 | -238.8873 | 43.7972 | 0.24522 | 0.26116
16.7869 | 4759.4773 | 702.6166 | -5417.2707 | 771.3349 | 0.0048243 | 0 | 0 | 0 | 535.2373 | 816.1629 | 0.24198 | 0.25779
16.8317 | 4780.7854 | 697.4455 | -5479.3536 | 770.9572 | 0.0048191 | 0 | 0 | 0 | 556.8764 | 769.8393 | 0.23831 | 0.25397
16.8765 | 4813.097 | 686.2758 | -5839.633 | 770.5603 | 0.0048211 | 0 | 0 | 0 | 203.29 | 430.305 | 0.23474 | 0.25025
16.9213 | 4919.9022 | 648.6648 | -6003.764 | 770.3094 | 0.0048249 | 0 | 0 | 0 | 79.0993 | 335.1172 | 0.23133 | 0.24671
16.9676 | 4876.367 | 663.2345 | -6043.8322 | 769.9307 | 0.0048287 | 0 | 0 | 0 | 59.7299 | 265.7048 | 0.22819 | 0.24344
17.0104 | 4598.0065 | 763.9189 | -6681.2135 | 769.7659 | 0.0048246 | 0 | 0 | 0 | -749.6489 | -549.5173 | 0.22526 | 0.24036
17.0567 | 4345.4373 | 847.4593 | -7184.9064 | 769.8142 | 0.0046685 | 0 | 0 | 0 | -1439.5322 | -1222.1909 | 0.22205 | 0.23699
17.1008 | 4264.5761 | 850.4782 | -6730.9736 | 769.6715 | 0.0044565 | 0 | 0 | 0 | -1110.2446 | -846.2434 | 0.21897 | 0.23376
17.1479 | 4400.2655 | 788.4117 | -5999.7453 | 769.5747 | 0.0042382 | 0 | 0 | 0 | -298.7625 | -41.4891 | 0.21645 | 0.23111
17.191 | 4448.0209 | 773.9144 | -5664.7617 | 769.3517 | 0.0040159 | 0 | 0 | 0 | 82.1098 | 326.5293 | 0.21409 | 0.22865
17.238 | 4452.5427 | 773.1757 | -5170.9824 | 769.2641 | 0.0038045 | 0 | 0 | 0 | 577.4066 | 824.004 | 0.21165 | 0.22612
17.2811 | 4510.97 | 759.0545 | -4979.5624 | 769.265 | 0.0035876 | 0 | 0 | 0 | 849.2083 | 1059.7308 | 0.20924 | 0.22362
17.3281 | 4444.2427 | 789.4013 | -5737.0868 | 769.1977 | 0.0033811 | 0 | 0 | 0 | 91.3512 | 265.7582 | 0.20679 | 0.22105
17.3712 | 4256.2524 | 842.6775 | -6358.4019 | 769.5031 | 0.0031653 | 0 | 0 | 0 | -689.2956 | -489.9658 | 0.2043 | 0.21842
17.4182 | 4105.8034 | 886.4891 | -6605.2083 | 770.1737 | 0.0029556 | 0 | 0 | 0 | -1037.8832 | -842.7391 | 0.20193 | 0.21589
17.4613 | 4053.9495 | 913.4661 | -6748.6292 | 770.8071 | 0.0027405 | 0 | 0 | 0 | -1237.938 | -1010.4038 | 0.19966 | 0.21349
17.5083 | 4189.6635 | 864.3601 | -6191.9303 | 771.2358 | 0.0025296 | 0 | 0 | 0 | -628.1373 | -366.6683 | 0.19746 | 0.21117
17.5503 | 4295.6575 | 832.4905 | -5562.4546 | 771.4911 | 0.0023167 | 0 | 0 | 0 | 94.3818 | 337.1868 | 0.19543 | 0.20903
17.5977 | 4422.8263 | 800.0381 | -4906.8486 | 771.6077 | 0.0021008 | 0 | 0 | 0 | 837.4457 | 1087.6256 | 0.19327 | 0.20674
17.6408 | 4596.2681 | 746.2234 | -4509.3844 | 771.6564 | 0.0018814 | 0 | 0 | 0 | 1391.4612 | 1604.7653 | 0.19081 | 0.20415
17.6851 | 4764.82 | 688.2273 | -5122.7629 | 771.6759 | 0.001665 | 0 | 0 | 0 | 949.048 | 1101.962 | 0.18812 | 0.20129
17.7318 | 4731.4721 | 707.8851 | -5982.9268 | 771.6364 | 0.0014484 | 0 | 0 | 0 | 35.1891 | 228.0682 | 0.18506 | 0.19803
17.7753 | 4525.6357 | 787.5798 | -6085.1364 | 771.645 | 0.0012239 | 0 | 0 | 0 | -184.0701 | -0.27471 | 0.18189 | 0.19466
17.8215 | 4187.0766 | 894.6498 | -5833.0538 | 771.5029 | 0.0010003 | 0 | 0 | 0 | -190.8096 | 20.1765 | 0.17859 | 0.19115
17.8663 | 3908.6982 | 967.5614 | -5441.0127 | 771.356 | 0.00077338 | 0 | 0 | 0 | 11.5852 | 206.6037 | 0.17515 | 0.18751
17.9112 | 3765.3975 | 1011.6004 | -5544.4424 | 771.3149 | 0.0005524 | 0 | 0 | 0 | -191.3004 | 3.871 | 0.17167 | 0.18383
17.956 | 3704.8552 | 1024.6705 | -5419.1633 | 771.2639 | 0.00032224 | 0 | 0 | 0 | -126.6145 | 81.6266 | 0.16821 | 0.18018
18.0008 | 3563.7913 | 1065.4031 | -5129.3327 | 770.9578 | 0.0001021 | 0 | 0 | 0 | 71.0229 | 270.8196 | 0.16476 | 0.17655
18.0456 | 3314.5019 | 1149.4611 | -5152.4694 | 770.6161 | -3.3428e-19 | 0 | 0 | 0 | -70.049 | 82.1098 | 0.1614 | 0.17301
18.0904 | 3141.9777 | 1197.0137 | -5931.9096 | 770.5257 | -2.4786e-18 | 0 | 0 | 0 | -985.3851 | -822.3926 | 0.15811 | 0.16955
18.1352 | 3110.5405 | 1184.2582 | -6436.2615 | 770.7647 | -1.1792e-18 | 0 | 0 | 0 | -1538.0594 | -1370.698 | 0.15508 | 0.16637
18.18 | 3296.3268 | 1120.4892 | -6406.5508 | 771.2742 | -6.3858e-18 | 0 | 0 | 0 | -1460.1421 | -1218.4606 | 0.15231 | 0.16348
18.2289 | 3421.7719 | 1088.8212 | -5492.2871 | 771.208 | -4.4593e-18 | 0 | 0 | 0 | -425.544 | -210.486 | 0.14969 | 0.16074
18.2737 | 3501.5542 | 1078.6045 | -5288.54 | 770.9246 | -8.4915e-18 | 0 | 0 | 0 | -123.8963 | 62.5434 | 0.14705 | 0.15797
18.3185 | 3531.7375 | 1074.1947 | -5447.6147 | 770.7846 | 2.3746e-18 | 0 | 0 | 0 | -230.9984 | -70.8979 | 0.14436 | 0.15515
18.3633 | 3364.4162 | 1129.4632 | -5831.7609 | 770.6729 | -1.8946e-18 | 0 | 0 | 0 | -719.3099 | -567.2086 | 0.14168 | 0.15231
18.4081 | 3111.3709 | 1197.694 | -5632.149 | 770.7031 | 3.2952e-18 | 0 | 0 | 0 | -726.2755 | -552.381 | 0.13897 | 0.14946
18.4529 | 2944.1627 | 1242.3675 | -5539.112 | 770.8121 | -1.0105e-18 | 0 | 0 | 0 | -760.6434 | -581.7698 | 0.13645 | 0.14679
18.4977 | 2847.0261 | 1276.9522 | -5213.2843 | 770.9571 | -1.8039e-18 | 0 | 0 | 0 | -501.8168 | -318.3489 | 0.13397 | 0.14415
18.5425 | 2807.203 | 1284.4877 | -5116.208 | 771.0606 | -4.1596e-18 | 0 | 0 | 0 | -432.9514 | -253.4567 | 0.13151 | 0.14153
18.5873 | 2787.9828 | 1283.6203 | -4826.9336 | 771.1023 | -4.5482e-19 | 0 | 0 | 0 | -171.3919 | 15.7716 | 0.12919 | 0.13908
18.6321 | 2838.9403 | 1260.5295 | -4698.0519 | 771.1161 | 1.5236e-19 | 0 | 0 | 0 | 15.707 | 172.534 | 0.12719 | 0.13695
18.677 | 2793.3857 | 1277.5938 | -5047.3384 | 771.1113 | -1.4621e-18 | 0 | 0 | 0 | -348.2075 | -205.2475 | 0.12537 | 0.135
18.7218 | 2729.2049 | 1301.68 | -5638.1277 | 771.1881 | 1.1039e-18 | 0 | 0 | 0 | -972.5181 | -836.0547 | 0.12356 | 0.13307
18.7666 | 2702.1132 | 1309.9339 | -5723.262 | 771.4574 | 2.1807e-19 | 0 | 0 | 0 | -1104.0287 | -939.7576 | 0.1217 | 0.13108
18.8114 | 2673.5237 | 1316.0262 | -5340.4441 | 771.7797 | -1.3689e-18 | 0 | 0 | 0 | -735.1246 | -579.1145 | 0.11986 | 0.12913
18.8562 | 2610.2972 | 1334.0292 | -5791.8881 | 772.0127 | 1.3129e-18 | 0 | 0 | 0 | -1211.8074 | -1075.549 | 0.11804 | 0.12721
18.901 | 2661.472 | 1325.1998 | -5677.1082 | 772.4639 | 2.8675e-19 | 0 | 0 | 0 | -1099.053 | -917.9724 | 0.11629 | 0.12535
18.9458 | 2809.451 | 1280.8175 | -5042.751 | 772.7095 | 2.9613e-19 | 0 | 0 | 0 | -360.4274 | -179.773 | 0.11456 | 0.1235
18.9906 | 2835.5631 | 1278.7546 | -5137.0972 | 772.7396 | 1.4029e-18 | 0 | 0 | 0 | -379.6328 | -250.04 | 0.11306 | 0.1219
19.0354 | 2735.8404 | 1317.2672 | -5283.3935 | 772.8696 | -2.9496e-18 | 0 | 0 | 0 | -613.7967 | -457.4163 | 0.1116 | 0.12034
19.0802 | 2602.1837 | 1355.4909 | -4988.4244 | 773.0148 | 1.0334e-18 | 0 | 0 | 0 | -397.919 | -257.735 | 0.11016 | 0.11876
19.1275 | 2467.1071 | 1395.4764 | -5144.0332 | 773.2282 | 1.869e-18 | 0 | 0 | 0 | -653.5352 | -508.2215 | 0.10872 | 0.11719
19.1723 | 2365.9306 | 1426.1622 | -4858.7662 | 773.514 | 5.346e-21 | 0 | 0 | 0 | -455.4851 | -293.1593 | 0.10726 | 0.11559
19.2171 | 2314.2271 | 1435.834 | -4642.6141 | 773.7345 | -1.5836e-18 | 0 | 0 | 0 | -256.0587 | -118.8185 | 0.10573 | 0.11393
19.2609 | 2332.2918 | 1423.2365 | -4824.4479 | 773.9192 | 6.2382e-18 | 0 | 0 | 0 | -419.973 | -295.0004 | 0.10412 | 0.11218
19.3087 | 2257.6585 | 1451.0148 | -5018.2075 | 774.1073 | 2.8397e-20 | 0 | 0 | 0 | -663.4983 | -535.4269 | 0.10229 | 0.11021
19.3541 | 2188.9353 | 1464.3544 | -5014.1821 | 774.2152 | -3.3458e-18 | 0 | 0 | 0 | -710.0452 | -586.6772 | 0.10032 | 0.1081
19.3979 | 2141.937 | 1475.7389 | -5210.7258 | 774.3441 | 2.1377e-18 | 0 | 0 | 0 | -945.0887 | -818.706 | 0.098292 | 0.10591
19.4417 | 2154.8093 | 1474.6312 | -4884.115 | 774.4009 | 2.7068e-19 | 0 | 0 | 0 | -639.032 | -480.2736 | 0.096125 | 0.10359
19.4856 | 2141.9844 | 1474.903 | -4271.7952 | 774.1659 | -1.02e-18 | 0 | 0 | 0 | -24.7212 | 119.2581 | 0.093874 | 0.10119
19.5319 | 2074.7259 | 1494.9576 | -3993.7775 | 773.833 | 7.2598e-21 | 0 | 0 | 0 | 226.0835 | 349.7389 | 0.091546 | 0.098708
19.575 | 2009.7953 | 1518.8856 | -3976.0487 | 773.5181 | 1.0278e-18 | 0 | 0 | 0 | 217.8208 | 326.1503 | 0.089258 | 0.096281
19.622 | 2009.5752 | 1519.08 | -4454.8806 | 773.3391 | -3.1996e-18 | 0 | 0 | 0 | -248.8953 | -152.8863 | 0.087028 | 0.093923
19.6651 | 2008.3144 | 1515.5958 | -5180.855 | 773.2352 | 1.606e-18 | 0 | 0 | 0 | -968.8773 | -883.7096 | 0.085034 | 0.091814
19.711 | 1909.7974 | 1549.625 | -5521.6601 | 773.1792 | -2.002e-18 | 0 | 0 | 0 | -1400.101 | -1289.0586 | 0.083301 | 0.089978
19.7584 | 1816.8253 | 1581.058 | -5318.6265 | 773.1523 | -2.5764e-19 | 0 | 0 | 0 | -1279.4498 | -1147.5908 | 0.081535 | 0.088103
19.8002 | 1788.2876 | 1586.7028 | -4867.098 | 773.0268 | 1.217e-18 | 0 | 0 | 0 | -860.3846 | -719.0809 | 0.079935 | 0.086406
19.8476 | 1737.9633 | 1597.7635 | -4400.2978 | 772.8713 | 1.1551e-18 | 0 | 0 | 0 | -419.6712 | -291.6998 | 0.078426 | 0.0848
19.8903 | 1724.6982 | 1595.9427 | -4225.589 | 772.7477 | 2.1858e-18 | 0 | 0 | 0 | -249.4151 | -132.2004 | 0.077065 | 0.083344
19.9377 | 1700.2595 | 1599.9452 | -4062.9915 | 772.6323 | 1.2111e-18 | 0 | 0 | 0 | -108.0505 | 9.8455 | 0.075863 | 0.082054
19.9804 | 1676.6246 | 1610.0845 | -3996.6929 | 772.6109 | 6.0778e-19 | 0 | 0 | 0 | -46.0003 | 62.6271 | 0.074699 | 0.080809
20.0278 | 1643.3321 | 1619.2394 | -4148.7291 | 772.6051 | -5.3527e-18 | 0 | 0 | 0 | -202.8554 | -113.5526 | 0.07349 | 0.079518
20.0704 | 1635.3775 | 1621.9613 | -4338.0312 | 772.7372 | -3.0421e-18 | 0 | 0 | 0 | -422.6027 | -307.9552 | 0.072286 | 0.078232
20.1178 | 1669.1431 | 1602.9908 | -4131.6965 | 772.9279 | -2.3023e-19 | 0 | 0 | 0 | -208.4668 | -86.6346 | 0.071047 | 0.076909
20.1605 | 1709.776 | 1591.5344 | -3885.0234 | 773.054 | -4.0671e-18 | 0 | 0 | 0 | 72.8289 | 189.341 | 0.069796 | 0.075568
20.2079 | 1674.3624 | 1608.9697 | -3763.1841 | 773.1286 | -7.4335e-19 | 0 | 0 | 0 | 201.2751 | 293.2767 | 0.068539 | 0.074214
20.2506 | 1548.4351 | 1660.2614 | -3974.3268 | 773.2693 | -2.2333e-18 | 0 | 0 | 0 | -69.0415 | 7.639 | 0.067202 | 0.072778
20.2979 | 1476.7115 | 1684.386 | -4050.9966 | 773.5454 | -3.1189e-18 | 0 | 0 | 0 | -211.7175 | -116.3536 | 0.065795 | 0.071272
20.3404 | 1444.2646 | 1692.3903 | -3936.8859 | 773.7934 | 1.9537e-18 | 0 | 0 | 0 | -135.9906 | -26.4375 | 0.064385 | 0.069768
20.3872 | 1454.1078 | 1683.6554 | -3923.8727 | 774.0422 | -9.6539e-19 | 0 | 0 | 0 | -94.027 | -12.0673 | 0.063082 | 0.068376
20.4344 | 1432.2686 | 1684.0507 | -4305.3054 | 774.2861 | -2.3234e-18 | 0 | 0 | 0 | -506.0286 | -414.7 | 0.061835 | 0.067041
20.4766 | 1392.1583 | 1695.6191 | -4193.6417 | 774.4521 | 2.8878e-18 | 0 | 0 | 0 | -424.217 | -331.4121 | 0.060641 | 0.065763
20.5215 | 1352.9698 | 1712.3518 | -4128.1253 | 774.5826 | -2.5532e-18 | 0 | 0 | 0 | -383.6391 | -288.221 | 0.059452 | 0.064488
20.5678 | 1306.4938 | 1728.3754 | -3913.636 | 774.6583 | -2.2879e-18 | 0 | 0 | 0 | -203.35 | -104.1085 | 0.05812 | 0.063062
20.6141 | 1265.8884 | 1739.9481 | -3607.6495 | 774.6363 | 6.1599e-19 | 0 | 0 | 0 | 72.9571 | 172.8233 | 0.056732 | 0.061576
20.6553 | 1239.2857 | 1747.234 | -3325.4866 | 774.5823 | 3.951e-19 | 0 | 0 | 0 | 335.8867 | 435.6155 | 0.055381 | 0.060131
20.7016 | 1218.2908 | 1748.4669 | -3091.3316 | 774.4657 | -1.2477e-18 | 0 | 0 | 0 | 566.3121 | 649.8918 | 0.054055 | 0.058715
20.748 | 1140.8187 | 1773.8213 | -3258.8782 | 774.3313 | -2.0935e-18 | 0 | 0 | 0 | 381.8784 | 430.0932 | 0.05273 | 0.057301